黄冈师范学院校园共享吹风机服务项目
更正公告
[bookmark: _GoBack]附件1：
[bookmark: _Toc15124]第四章 采购内容及要求
一、项目概况
黄冈师范学院南北校区共有37栋学生公寓，服务在校生20000余人。为满足学生生活需求、推进智慧校园建设、实现节能降耗，后勤集团准备通过公开选取具备持续节能降耗能力与标准化运维服务体系的运营商，保障3至5年运营期内设备安全稳定运行、用电指标可控、学生服务体验优良。
二、合作模式与资产权归属
1、投资建设	
成交供应商全额承担约600台吹风机（功率1200W-1600W）的采购、线路铺设及配套设施建设费用。覆盖紫园、柳园、荷园、兰园共37栋宿舍楼（含兰园12栋），具体数量可根据实际需求调整。
2、运营管理
经营期内，成交供应商自主经营、自负盈亏，须配备驻校管理员及专业售后团队（至少配备1名长期驻校现场管理人员），不得开展与该项目无关的商业活动。
3、期满处置
合作经营期满后，成交供应商须无条件退场。墙面附着电线、管线、空开等设施无偿归学校所有，其他可移动设备归成交供应商所有，由成交供应商自行拆除清运出场。
三、设备与安装规范
1、设备标准
（1）本次采购的共享吹风机须为品牌产品，且须具备国家3C强制认证，设备安装调试并检测合格后方可投入使用。
（2）安全功能：设备须集成漏电保护、安全卡座、倒计时自动断电、过热保护等多重安全防护功能。
（3）配套设施：每台设备须配置带安全防护设计的镜子与平板置物架。
（4）支付方式：支持微信/支付宝扫码支付（无需下载APP），按时长计费，不得推送广告。
2、安装设计要求
（1）本项目设备投放区域为公共区域，具体安装位置为公寓每层楼，供应商如需现场查勘，请自行前往；进入校区查勘期间，应严格遵守校园和宿舍管理规章制度，严格服从现场人员安排；如出现自身或造成他人人身伤害或财产损失等全部由供应商自行承担。供应商需按照国家标准及相关行业标准同时结合本项目实际情况及自身经营情况作出合理的项目方案。
（2）为确保工程施工安全、规范、如期完工，供应商需制定详细的施工及安全管理方案，工程质量标准必须符合国家相关行业规范。线路铺设采用全封闭处理（如PVC套管等方式），杜绝线头外露；须单独设置接地线，不得混用校方现有地线；设备安装位置距地面高度不得低于1米，安装过程中不得破坏墙体结构，不得占用消防通道；每栋楼需分别安装总电表与总空气开关，每一组吹风机均须配置独立的漏电保护装置。
（3）本项目由成交供应商于合作期限内承担全部投资，包括设计、建设、运营、维护等。所投设备必须为全新、合格、未开封产品，不得采用二手或翻新产品，如发现直接取消成交资格或解除合同并依法追究违约责任。
（4）成交供应商需确保项目安全施工、文明施工，施工过程中不得损坏学校相关设备设施，如有损坏应负责修复或照价赔偿；因成交供应商的工作人员、施工人员存在过失，或因成交供应商提供及布设的相关设备设施引发财产损失或安全事故，全部责任由成交供应商承担。
（5）施工期限：成交供应商需在2026年8月28日前完成所有设备的安装及调试，并通过校方验收合格，确保2026年秋季开学前能正常投入使用。
四、设备及平台技术要求
△1、所投吹风机须为品牌商用电吹风（提供第三方权威机构检验报告，或承诺若成为第一成交候选供应商在收到采购人通知后7日内提供第三方权威机构检验报告）。
2、吹风机功能配置：支持高温、中温、冷风3个档位，风量和温度采用独立开关控制，电源线采用弹簧拉伸式。
3、吹风机功率与电压：额定功率范围为1200-1600W，额定电压AC220V。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]△4、安全性能：吹风机安全性能体系须符合国家标准GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全皮肤及毛发护理器具的特殊要求》，包括但不限于外壳阻燃、过热自动断电、功率稳定，确保防漏电、防过热、防触电等。具备过热保护功能，归位支架断电功能（提供第三方权威机构检验报告，或承诺若成为第一成交候选供应商在收到采购人通知后7日内提供第三方权威机构检验报告）。
△5、降噪设计：设备需采取降噪措施，工作时噪音≤65分贝（提供第三方权威机构检验报告，或承诺若成为第一成交候选供应商在收到采购人通知后7日内提供第三方权威机构检验报告）。
△6、显示屏与使用便捷性：本机小程序二维码与设备二维码合二为一，搭载彩色液晶显示屏，无需下载配套APP，可直接用微信或支付宝扫码使用（提供供应商加盖公章的承诺函）。
7、支付与计费：支持微信或支付宝支付，按时计费。
8、配套设施：成交供应商应主动提供如置物架等可服务学生的其他配套设施设备。
△9、产品责任险：本项目所供吹风机具有产品责任险，责任险额不低于100万元人民币（提供有效期内的产品责任险保单复印件）。
10、通讯方式：吹风机控制器为4G和蓝牙双通讯，蓝牙连接距离小于10米，数据可实时上传。
△11、控制器保护功能：吹风机控制器支持过流、过载、短路、漏电保护功能，达到或超过设定电流时自动断开输出。控制器外壳带接地安全保护（提供第三方权威机构检验报告，或承诺若成为第一成交候选供应商在收到采购人通知后7日内提供第三方权威机构检验报告）。
12、耐腐蚀性：控制器经过≥700小时乙酸盐雾试验，样品耐腐蚀性能≥10级。
13、抗干扰性能：控制器通信协议防干扰，电源干扰，静放电、射频辐射抗扰度、电磁兼容性、抗浪涌、传导射频抗扰度、电压暂降/中断、电快速瞬变脉冲群均符合GB/T17626系列标准。
14、在线升级：利用4G网络，在后台设置可一键升级设备硬件程序。
△15、教育备案：系统管理平台须具备教育移动互联网应用程序备案，并获得备案号，提供教育备案网站查询截图证明资料。
△16、消费平台功能：经营投放的吹风机消费平台支持微信或支付宝扫码消费，消费金额进入服务商指定专用账户。该平台应充分保障学生切身利益，安全系数高，且满足基本的消费、查询、报修、意见反馈、退费等功能。（提供供应商加盖公章的承诺函）
17、报表功能：系统能统计消费报表，并可按明细、汇总形式输出。
18、消费信息管理：每项每笔消费结束均产生账单，消费数据清晰，便于查询。
19、设备管理功能：系统支持通过手机端远程查看设备状态及使用状态。
20、数据安全功能：消费流水数据不会丢失，系统数据库具有自动备份功能。
21、操作员权限与日志管理：系统操作员设置严格的操作权限与操作范围，对重要的系统操作日志具备审计、查询功能。
22、故障报修功能：学生可通过系统实现故障报修功能，故障信息能及时传递给后台管理员。
△23、软件著作权：吹风机系统管理平台具备计算机软件著作权登记证书（提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖供应商公章）。
五、运维与安全管理
1、日常维护
（1）消毒保洁：安排专人定期开展清洁消毒工作，及时清理残留毛屑杂物，并对相关工作记录进行公示。
（2）巡检保养：每月全覆盖巡检≥1次，定期清除风扇杂物，检查电源线及漏电保护功能。
2、故障响应
（1）响应时效：报修后1小时内到场，24小时内完成修复或更换。
（2）备用设备：校内常备≥10台备用机，故障设备优先更换保障使用。
（3）记录追溯：完整留存维修记录，实现故障处理闭环管理。
3、安全责任
（1）电费承担：按学校电价预购电费，承担线路损耗。
（2）风险防控：建立消毒制度并公示记录，因卫生防疫问题引发的事故由成交供应商全权负责。
（3）应急预案：制定安全管理制度及应急预案，定期开展安全检查并做好记录。
六、服务与监管体系
1、服务标准
（1）24小时专业团队驻点，负责设备维护、保洁消毒及应急响应。
（2）寒暑假及节假日安排值班，每月至少巡检一次设备。
（3）吹风机旁张贴使用说明，每栋楼一楼设置维修检查记录表。
2、监管机制
（1）数据开放：向学校开放设备管理平台全部数据权限，接受实时监管。
（2）整改权限：校方对安全隐患有权要求成交供应商24小时内完成整改，若逾期未完成整改，校方有权对涉事设备采取断电处置措施。
（3）紧急接管：成交供应商严重违约时，校方有权解除合同并无偿收回设备。
3、禁止行为
严禁转让经营权、擅自涨价、停业降标，禁止以学校或学校相关名义开展与本项目无关的业务活动。
七、商务条款
1、基本条件
经营期限：3+1+1+1年（第一期合同为期3年，第一期合同期满后，开展考核，若考核通过，可续签1年。以此类推，累计续签最多可达 3 年。）；建设工期：30天；服务地点：南北校区学生宿舍。
2、费用结算
（1）服务收费标准：对学生收费≤0.7元/5分钟。
（2）场地租赁费标准：学校提供指定的服务场所，并收取场地租赁费。该场地租赁费依据成交供应商实际使用的用电量来收取，收费标准不低于0.8元/度，结算周期为每半年一次。
3、设备款项
成交供应商需承担紫宇智能科技（苏州）有限公司前期建设折旧的款项20084元（2025年7-8月建设），该款项须在成交结果公告发布后转入指定账户，严禁转嫁给下期成交供应商。  
[bookmark: _Toc26580]八、付款方式
采购人及成交供应商之间的一切费用均以人民币结算及支付。具体付款方式合同中约定。
    签订合同后，成交供应商须在7个工作日内以银行支票、汇票、银行保函等形式付给采购人运营服务履约保证金5万元，服务期满无问题退场后，无息返还保证金。
黄冈师范学院纳税人识别号：12420000420725008U。





附件2：
	评审因素
	分值
	计分标准

	价格部分（20分）
	20
	服务收费标准0.7元/5分钟得10分，时间不变，每降低0.02元加1分，最多得20分。

	技术部分（58分）
	吹风机设备和平台
	18
	供应商的响应文件完全满足《第四章技术要求》条款带“△”条款共计9项，全部满足得18分，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

	
	建设方案
	8
	供应商针对本项目前期建设提供方案，包含但不限于：
（1）建设总体方案；（2）设备投放组织安排；（3）进度计划组织；（4）详细的人员安排。
评分标准：
以上4项内容，经评审，内容详细，完善合理，且与采购需求相适应的，每项得2分;存在欠缺或不足的，每项得1分;有偏差的，每项得0.5分;存在重大缺陷或与本项目需求不相适应的得0分;未提供不得分。本项最多得8分。
注:完善合理是指切合项目实际情况，内容完整，方案可操作性高，有针对性，切实可行;存在欠缺或不足是指基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针对性、可行性不强;有偏差是指与项目实际情况理解有误，方案没有针对性、可行性差。

	
	运营服务
方案
	12
	针对本项目提供切实可行的运营服务方案，包括但不限于（1）设备巡检方案；（2）设备维护与保养方案；（3）管理制度；（4）日常运行管理方案；（5）卫生保洁；（6）故障投诉响应方案。
评分标准：
以上6项内容，经评审，内容详细，完善合理，且与采购需求相适应的，每项得2分;存在欠缺或不足的，每项得1分;有偏差的，每项得0.5分;存在重大缺陷或与本项目需求不相适应的得0分;未提供不得分。本项最多得12分。
注:完善合理是指切合项目实际情况，内容完整，方案可操作性高，有针对性，切实可行;存在欠缺或不足是指基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针对性、可行性不强;有偏差是指与项目实际情况理解有误，方案没有针对性、可行性差。

	
	安全保障
措施
	8
	供应商针对本项目提供安全保障措施方案，包含但不限于：（1）安全保障责任制度；（2）用电安全防护措施；（3）应急总体预案；（4）应急保障措施。
评分标准：
以上4项内容，经评审，内容详细，完善合理，且与采购需求相适应的，每项得2分;存在欠缺或不足的，每项得1分;有偏差的，每项得0.5分;存在重大缺陷或与本项目需求不相适应的得0分;未提供不得分。本项最多得8分。
注:完善合理是指切合项目实际情况，内容完整，方案可操作性高，有针对性，切实可行;存在欠缺或不足是指基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针对性、可行性不强;有偏差是指与项目实际情况理解有误，方案没有针对性、可行性差。

	
	服务标准及质量
保证措施
	6
	根据供应商所作出的服务标准及质量保证措施评审。
1.措施内容完善，详细、合理、可行的得4分；措施内容基本合理、可行的得2分，措施欠合理的得1分；其他或未提供不得分。
2.有相应质量处罚措施的得2分，仅有质量处罚承诺没有措施的得1分。其他或未提供不得分。
本项最多得6分。

	
	保密
措施
	6
	供应商根据项目实际需要提出保密措施，包含但不限于：（1）学校师生数据信息安全；（2）运维人员全周期保密管理。
评分标准：
以上2项内容，经评审，内容详细，完善合理，且与采购需求相适应的，每项得3分;存在欠缺或不足的，每项得2分;有偏差的，每项得1分;存在重大缺陷或与本项目需求不相适应的得0分;未提供不得分。本项最多得6分。
注:完善合理是指切合项目实际情况，内容完整，方案可操作性高，有针对性，切实可行;存在欠缺或不足是指基本满足项目实际情况，但内容有缺漏，方案针对性、可行性不强;有偏差是指与项目实际情况理解有误，方案没有针对性、可行性差。

	商务部分（22分）
	企业综合
实力
	4
	供应商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和节能技术服务认证证书的每个得1分，最多得4分。（提供合格有效的证书清晰复印件及全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/查询截图，否则不得分。）

	
	类似业绩
	6
	供应商近三年（响应文件递交截止时间往前推三年，以合同签订
时间为准）具有类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，满分6分。证明材料：须提供合同关键页，含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页。提供清晰复印件并加盖供应商单位章。评分中出现无证明资料或未按要求提供资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律不得分。

	
	场地租赁费
	6
	向采购人交纳场地租赁费：0.8元/度的得3分，每添加0.1元加1.5分，最多得6分。

	
	人员配备
	6
	1、 拟派项目团队人员完全满足项目需要、专业配套齐全、人员结构合理的得2分，存在缺陷的得1分，未提供不得分。
2、拟派项目团队人员具有与本项目相关的工程师证书（包含但不限于弱电系统、物联网技术等），每提供一个得1分，最多得2分，未提供不得分。
3、项目团队人员有具有电工证的，每个得1分，本项最高得2分。
（提供人员证书/官网查询截图、劳动合同和2026年1月以来任意1个月社保证明材，同一人提供多证的只计一证分）。

	合计
	100
	



